國防醫學院三軍總醫院

戰傷醫學訓練課程表

課程名稱：One-Touch Activation to Save a Life

主辦單位：三軍總醫院戰傷醫學部

協辦單位：三軍總醫院急診醫學部、國防醫學大學戰傷暨災難訓練中心

主 持 人：許博順 部主任

日    期：114年12月20日（星期六）

時    間：12：00 - 18：00

時    數：6小時

學員人數：60人

地    點：國防醫學院戰傷暨災難訓練中心

講    師：周勁燁、陳銘祥、蔡弦霖、洪子洋

助    教： 4人（全程參與）

摘要：

葉克膜（ECMO）為重症時提供暫時心肺支持的系統，包含離心幫浦、膜式氧合器、管路、導管、監測模組及氣體與溫控系統。Priming 目的是以等滲、去氣泡之灌注液充滿全系統，避免空氣栓塞、壓力異常與低溫等風險。流程包含確認組件、低速排氣、排除微氣泡、檢查壓力流量、測試氣體供應與密閉性。常見問題如氣泡、滲漏、溫差或壓力異常須立即排除，臨床人員需熟悉流程以確保安全啟動。

| 課程表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1150--1200 | 報到 |  |  |
| 1200--1210 | 長官致詞 |  |  |
| 1210--1300 | ECMO device introduction…………………………周勁燁 |  |  |
| 1300--1350 | Indications of ECMO ……………………陳銘祥 |  |  |
| 休 息 |  |  |  |
| 1400--1450 | Cannulation for ECMO …………………………………蔡弦霖 |  |  |
| 休 息 |  |  |  |
| Priming ECMO & ECMO Cannulation |  |  |  |
| 國防醫學大學 戰傷中心 | 講師: 周勁燁 | 講師: 陳銘祥 | 講師: 蔡弦霖 |
| 1500--1550 | A (粉色) | B (黃色) | C (綠色) |
| 國防醫學大學 戰傷中心 | 講師: 周勁燁 | 講師: 洪子洋 | 講師:蔡弦霖 |
| 1600--1650 | A (粉色) | B (黃色) | C (綠色) |
| 休 息 |  |  |  |
| 1700—1750 | Closing Remarks - 許博順 戰傷暨災難醫學部主任 |  |  |
| 1750--1800 | 討論 / 賦歸 |  |  |

【師資，依照課程順序】

周勁燁：台北慈濟醫院體外循環師

陳銘祥：三軍總醫院外科部心臟血管外科體外循環師

蔡弦霖：國軍桃園醫院體外循環師

洪子洋：三軍總醫院急診醫學部秘書

【課程介紹，供老師備課參考】